Transformátor
Transformátor je súčiastka ktorá umožňuje prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do druhého. Je založený na princípe elektromagnetickej indukcie, má za úlohu meniť hodnotu napätia (prúdu) a galvanický oddeľuje elektrické obvody. Skladá sa z jadra, primárnej cievky (na ktorú prichádza veľké napätie) a sekundárnej cievky (z ktorej odoberáme znížené napätie)
Rozdelenie:
1. Podľa tvaru Jadrové, plášťové (cievky sú navinuté v strede), toroidný (kruh)
2. Podľa jadra Feritové, Transformátorové plechy, Prachové
Použitie:
Napájacie zdroje, energetika (transformátorovne), oddelenie jednotlivých zložiek v elektrických obvodoch, v motoroch, v telkách

Princíp činnosti transformátora
Je založená na elektromagnetickej indukcii. Fí je magnetický tok, N -počet závitov. Ak nemáme na sekundárnej cievke pripojenú žiadnu záťaž vieme určiť napätie naprázdno podľa vzorca u20= N2*k(delta fí/delta t) Na primárnu cievku sa pripája striedavé napätie ktoré sa mení v čase a preto sa mení aj magnetický tok. Pre jadro transformátora je dôležité nepresýtiť jadro, čiže určiť maximálnu indukciu. Každý materiál má inú maximálnu indukciu. Keďže fí = B * S kde S je prierez jadra transformátora, magnetický tok závisí od napätia, počtu závitov a frekvencie vieme napísať delta fí = delta u / N. Dosadíme vzorce do seba a dostaneme B * S = U/N * f .
N1 / N2 = U1 /U2 = I2 / I1
Počet závitov je priamoúmerný s napätím a nepriamoúmerný s prúdom. Každý transformátor má účinnosť účinnosť = výkon / príkon .
Na primárnu cievku privedieme prúd, v cievke sa indukuje napätie a vyvolá sa magnetický tok. Magnetický tok primárneho vinutia pretne siločiary sekundárneho vinutí, tým sa zmení magnetický tok v sekundárnom vinutí, indukuje sa napätie a vzniká prúd. Podmienkou premenlivého magnetického toku je pripojenie harmonického signálu na primárnu cievku.