## Slide 1: Regulačné obvody
Filip Holčík
3.C

## Slide 2: Čo sú regulačné obvody
Regulačný obvod je negatívna spätná väzba (spätná väzba, pri ktorej vracajúca sa časť výstupu spôsobí zníženie vstupu), ktorá prepája výstup riadeného systému s jeho vstupom.
Má za úlohu udržiavať regulovanú hodnotu a vplyv na regulačný proces majú prenosové vlasnosti regulačných sústav a členov.

## Slide 3: Delenie
Regulačné obvody sa delia poľa:
Počtu regulovaných veličín
Energie
Časového oneskorenia
Časovej spojitosti signálu

## Slide 4: Delenie podľa počtu regulovaných veličín
Jednoduché regulačné obvody (1 regulovaná veličina a 1 regulátor)
  regulácia na konštantnú hodnotu
  programová regulácia (w = f(t) (= času))
  vlečná/pomerová (w = f(x) (= funkcia inej fyzikalnej veličiny))
Rozvetvené regulačné obvody (1 regulovaná veličina a viac regulátorov)
  vytvárajú sa tam regulačné slučky na urýchlenie a skvalitnenie regulácie
  kaskádová regulácia
  regulácia s dopravný oneskorením
  regulácia s pomocnou akčnou veličinou
Mnohoparametrové
  viac regulovaných veličín a regulátorov
  musia spĺňať podmienku autonómnosti
  najčastejšie sa skladajú s viacerých jednoduchých reg. obvodov (2 parametrová reg.)

## Slide 5
Regulačné obody s priamou reguláciou
  Energia potrebná na prestavovanie regulovaného orgánu sa získava zo sústavy
Regulačné obvody s nepriamou reguláciou
  energiu na prenastavenie orgánu musíme dodať
Delenie podľa energie

## Slide 6
Ideálne regulačné obvody
  bez časového oneskorenia
Regulačné obvody s časovým oneskorením
Delenie podľa časového oneskorenia

## Slide 7
Spojité
Nespojité
Delenie podľa časovej spojitosti signálu

## Slide 8: Jednoparametrové regulačné obvody
Regulácia výšky hladiny praného kotla na konštantnú hodnotu:

## Slide 9: Rozvetvené regulačné obvody
Kaskádová regulácia:

## Slide 10: Regulačné obvody s pomocnou akčnou veličinou
Regulácia teploty pary na výmenníku kotla

## Slide 11: Mnohoparametrové regulačné obvody

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť
Zdroje:
Poznámky
Obrázky som nakreslil
https://sk.wikipedia.org/wiki/Regula%C4%8Dn%C3%BD_obvod
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tn%C3%A1_v%C3%A4zba_(v%C5%A1eobecne)