## Slide 1: regulátor osvetlenia
Linda Vincelová 3.C

## Slide 2: Druhy regulátorov osvetlenia
Inak nazývaný tlmič osvetlenia alebo stmievač
Intenzitu osvetlenia môžeme regulovať medzi jej minimálnou až maximálnou hodnotou
Druhy regulácie intenzity osvetlenia podľa riadenia:
  Manuálne
  Automatické
Druhy regulácie intenzity osvetlenia podľa prevodu:
  Úrovňový
    Vypnutý stav- 0%
    30% intenzita
    60% intenzita
    100% intenzita maximálny stav
  Plynulý
    Od 0% až po 100%- môžeme nastaviť rozdielne hodnoty od štandardných úrovní (napr. 21%, 58% ...)

## Slide 3: Typy regulátorov osvetlenia
Tlačidlový
Osvetlenie regulujeme pomocou stlačenia jedného z 2 tlačidiel
Otočný
Osvetlenie regulujeme pomocou otáčania
Dotykový
+ (pridanie intenzity), – (ubratie intenzity)
Otočenie doprava (vyššia intenzita), otočenie doľava (nižšia intenzita)
Regulujeme ho plynule
Regulujeme ho na štandardných úrovniach intenzity
Osvetlenie regulujeme pomocou dotyku
Pravá plocha +, Ľavá plocha -
Diaľkový
Osvetlenie regulujeme pomocou diaľkového ovládača
Väčšinou je kombinovaný s jedným z regulátorov uvedených vyššie
Posuvný
Osvetlenie regulujeme pomocou posúvania bežca
Posunutie hore +, Posunutie dole -
Regulujeme ho na štandardných úrovniach intenzity
Regulujeme ho plynule
Automatické
Osvetlenie sa samostatne/automaticky reguluje pomocou senzoru citlivého na denné svetlo
Slabšie denné svetlo- intenzita na zariadení sa zvýši, Silnejšie denné svetlo- intenzita na zariadení sa zníži (deficity sa vykompenzujú)
Drží určitú vopred nastavenú intenzitu svetla

## Slide 4: Vlastnosti a funkcie regulátorov osvetlenia
Na zrazenie výkonu môžeme využiť nejaké z nasledujúcich spínacích súčiastok alebo ich kombináciu:
  Dióda
  Trioda
    dióda používaná k zosilňovaniu
    má medzi anódou a katódou mriežku- na ňu je privedený signál, ktorý je oproti katóde kladný
  Tetroda
    dióda s 2 mriežkami
    2. mriežka je cez rezistor alebo potenciometer pripojená na kladný pól zdroja
  Pentoda
    k Tetrode pridáme 1 mriežku- je spojená s katódou a slúži k tieneniu
    celkovo má 3 mriežky
  Tranzistor
  Tyristor
  Triak
Trioda
Pentoda
Tetroda

## Slide 5: Využitie v praxi - Schéma Zapojenia
Triaková regulácia
Tyristorová regulácia

## Slide 6: Správna voľba a výber súčiastok
Potrebujeme regulovať výkon s čo najnižšími stratami
Najvhodnejšie k zostrojeniu regulátora osvetlenia je:
  Tyristor
    Zostáva zopnutý po jednorazovom privedení napätia dokým nenastane skrat alebo prerušenie el. obvodu
  Triak
  Antiparalelne zapojenie 2 tyristorov
  Reguluje výkon striedavého prúdu
Tyristor
Triak

## Slide 7: Ďakujem za pozornosť